# 《水污染控制工程》考试大纲

参考书目：

《水污染控制工程（下册）·第三版》，高廷耀 顾国维 主编，高等教育出版社。

重点掌握内容的范围：

重点掌握考试参考书   《水污染控制工程》（下册）的污、废水处理、污水回用、污泥处理及污水处理厂设计的主要内容。

考试总体要求：

基本概念、基本理论、基本原理与综合分析、基本计算。

考试要点：

第九章  污水水质与污水出路

1、领会：水污染控制的概念及水在自然界及生产生活中的循环与利用。

2、掌握：各种污水中的杂质，水体的污染与自净，富营养化产生、危害与控制等。

3、熟练掌握：水质的表征、水质标准。例如：化学需氧量，生物需氧量，悬浮固体，色度，氨氮，总磷等。

第十章　污水的物理处理

1、领会：水的物化处理方法，主要为格栅、沉淀、气浮、隔油

2、掌握：物理处理方法主要概念和重要参数，并能进行工艺计算

第十一章　污水生物处理的基本概念和生化反应动力学

1. 领会：污水生物处理微生物种类，好氧、厌氧微生物特点

2.掌握：微生物生长曲线和动力学模型，好氧、厌氧微生物处理原理，脱氮除磷原理

第十二章　 活性污泥法

1、了解：活性污泥法的发展和演变

2、掌握：活性污泥参数，活性污泥法基本流程和工艺特点，活性污泥法数学模型。

3、熟练掌握：活性污泥法的基本流程，活性污泥的组成、特征、性能及其评价指标、污泥负荷的概念；活性污泥法的净化机理与过程及其影响因素；有机物降解、污泥增长的原理及其应用；各种活性污泥法工艺的基本流程、主要特点、适用条件；曝气的基本理论与应用。

第十三章  生物膜法

1、了解：生物滤池、高负荷生物滤池、生物转盘、生物接触氧化池及生物流化床等生物膜法等工艺的工作原理、功能、构造特点。

2、掌握：基本理论与基本概念：基本流程、净化机理。

第十四章  自然生物处理系统

1、了解：好氧塘、厌氧塘、深度处理塘等工艺的工作原理、功能、构造特点、应用条件及设计计算。土地处理的净化机理、类型和应用。

2、掌握：稳定塘的净化机理、影响因素、功能及发展趋势

第十五章  厌氧生物处理

1、了解：两级厌氧与两相厌氧生物处理。厌氧滤池厌氧接触法、厌氧流化床、厌氧生物转盘等工艺的工作原理、功能、构造特点、应用条件。

2、掌握：厌氧生物处理法的基本流程、净化机理、影响因素；升流式厌氧污泥床（UASB法） 的工作原理、功能、构造特点、应用条件。

3、熟练掌握：厌氧生物处理法的基本理论和基本概念。

第十六章 污水的化学和物理化学处理

1. 了解：污水的化学和物理化学处理工艺基本组成

2. 掌握：中和、混凝、沉淀、氧化还原、吸附、离子交换、膜析法基本概念和原理，掌握主要工艺参数和应用，并能进行工艺计算

第十七章 城市污水回用

1. 了解：回用和深度处理概念

2. 掌握：城市污水回用水质标准和污水回用系统的组成

3. 熟练掌握：污水回用处理工艺以及深度处理工艺参数

第十八章  污泥处理、处置与利用

1、领会：污泥的稳定化处理，污泥的干化与脱水，污泥的干燥与焚烧，污泥的综合利用、最终处置。
2、掌握：污泥的分类、性质的指标等。

题型、分值及考试时间：

总分值：100分

题型：名词解释、填空题、问答与论述题、计算题

考试时间：2小时